Etude du couplage entre les grandeurs classiques et les propriétés thermophysiques dans un échangeur à tube et calendre à contre courant

M. El OUARDI

Laboratoire de Mécanique et Energétique, Département de Physique, Faculté des Sciences, BP 20, El Jadida, Maroc, m.elouardi@yahoo.fr

Résumé- Les études sur l’échangeur de chaleur à tubes et calendre citées dans la littérature, sont basées sur des modèles empiriques validés à l’échelle des laboratoires où l’échangeur est de l’ordre de quelques centimètres à environ un mètre. Mais lorsqu’on fait une extrapolation vers l’industrie, l’erreur de calcul devient importante à cause de la variation des paramètres thermophysiques le long de l'échangeur. Dans cet article, nous s’intéressons à la modélisation du couplage entre les grandeurs classiques (coefficient de transfert thermique, la surface d’échange et la différence de la température logarithmique moyenne) et les propriétés thermophysiques de fluide chaud et froid en considérant que le transfert de chaleur se fait sans changement de phase. Le calcul est effectué tout d'abord sur l’un des tubes du faisceau afin de le généraliser sur la totalité de l’échangeur. Par la suite, le résultat est approché par un échangeur à tube et calendre caractérisant un procédé de concentration d’acide phosphorique.

Abstract- The studies of the shell and tube heat exchanger available in literature are based on empirical models validated on the scale of the laboratory where the exchanger is about a few centimetres to approximately a meter. But when one makes an extrapolation towards industry, the error becomes significant because the variation of the thermophysical parameters along the exchanger. In this study we interested initially in modelling of the coupling between the traditional sizes (heat transfer coefficient, the surface of exchange and the logarithmic mean temperature difference) and the thermophysical properties of the fluid outside and inside, the heat transfer was done without phase shift. Firstly, the calculation is done out on one of the tubes of the beam in order to generalize it on the totality of exchanger. Thereafter, the result is approched on the shell and tubes heat exchanger characterizing a process of concentration of phosphoric acid.

Mots Clés: Transfert de chaleur, Echangeur à tubes et calendre, Modélisation, Couplage, Grandeurs classiques, Propriétés thermophysiques, Phase simple.

# NOMENCLATURE

A : Surface totale de l’échangeur ;

Ae, Ai: Surfaces totales de l’échangeur externe et interne respectivement ;

BP : Basse pression ;

, : Chaleurs massiques de fluide chaud et froid respectivement ;

D : Diamètre des tubes ;

DTLM : Différence de la température logarithmique moyenne ;

Dt : Ecart de température côté froid ;

DT : Ecart de température côté chaud ;

F: Coefficient de corrélation ;

G : L’efficacité d’échangeur ;

hi , he: Coefficients de convection interne et externe respectivement ;

k : Coefficient de transfert local ;

K: Coefficient de transfert global ;

# L : Longueur du tube;

m : Coefficient de corrélation liant les propriétés thermophysiques de fluide chaud et fluide froid ;

M : Coefficient de corrélation liant les propriétés thermophysiques de fluide chaud et fluide froid à l’état final ;

n : Nombre des tubes ;

# Nu : Nombre de Nusselt ;

P2O5 : Pentoxyde de phosphore ;

# Pr: Nombre de Prandtl ;

qf, qc: Débits massiques de fluide froid et chaud respectivement ;

Qc : Débit total du fluide chaud ;

Qf : Débit total du fluide froid ;

ri, re : Rayon interne et externe du tube respectivement ;

R : Ratio des flux thermiques entre fluide froid et fluide chaud;

Ree, Rei: Résistances d’encrassement à l’extérieur et à l’intérieur des tubes respectivement;

# Re : Nombre de Reynolds ;

s: Elément de surface d’un tube correspondant a x ;

S : Surface totale d’un tube ;

t : Température côté froid ;

T: Température côté chaud ;

: Température initiale du fluide chaud ;

: Température finale du fluide chaud ;

: Température initiale du fluide froid :

: Température finale du fluide froid ;

Vm : Vitesse moyenne du fluide d’échange ;

x : Abscisse de la section correspond à l’écart T-t ;

W : Rapport de l’écart des températures de l’état initial à l’état final ;

( : Rapport instantané de l’écart des températures entre côté chaud et froid de l’état initial par rapport à l’écart des températures instantané;

ΔT: L’écart de la température instantanée entre fluide chaud et froid;

ΔTlm: L’écart de la température logarithmique moyenne;

λ : Coefficient de conductivité thermique du matériau des tubes;

ρf , ρc: Masses volumiques de fluide froid et chaud respectivement;

ρ: Masse volumique;

( : Flux de chaleur;

(c : Flux de chaleur du fluide chaud;

# (f : Flux de chaleur du fluide froid;

η :  Viscosité dynamique;

δT : L’écart de la température paroi-fluide;

# 1. INTRODUCTION

# A cause de l’augmentation des coûts de l’énergie, il est de plus en plus indispensable d’optimiser le coût global des procédés industriels. L’échangeur de chaleur est un élément essentiel de toute politique de maîtrise de l’énergie et donc, par voie de conséquence, de protection de l’environnement. En effet, une grande part de l’énergie utilisée dans les différentes secteurs transite au moins une fois par un échangeur de chaleur qui constitue un dispositif clé pour les thermiciens et inévitable dans la maîtrise de l’énergie [1-2]. La synthèse et l'analyse des réseaux de l’échangeur de chaleur posent des questions de grand intérêt industriel dû aux possibilités de diminuer les coûts d'usine, par la réduction de la consommation d'utilités et/ou le nombre d'équipements, dans une conception de base ou une adaptation ultérieure à un réseau existant [3-5].

# De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de l’effet de l’une des propriétés thermophysiques sur le coefficient de transfert et la perte de charge: Manglik et Bergles ont étudié l'influence du débit massique sur les températures des deux fluides et le coefficient de transfert de chaleur le long de l'échangeur [6, 7]. Le coefficient de transfert de chaleur en fonction de la qualité de vapeur pour différent flux thermique dans un échangeur à tubes et calendre de distribution triangulaire a été effectué par Thome et all. [8 - 13]. Les travaux de Zeng et all. ont été consacrés à la variation du coefficient de transfert sur le flux de chaleur de l’ammoniac sans changement de phase dans un échangeur à tube fixe [14 - 18]. Thors et Jensen ont étudié respectivement la variation du coefficient de transfert en fonction de débit massique pour différentes structures de l’échangeur à tube fixe et la variation de coefficient de transfert en fonction de la longueur de l’échangeur de l’ordre d’un mètre [19, 20]. Autres études telles que celles de Unal et Laor ont été développées en tenant compte de la dépendance entre le coefﬁcient de transfert thermique, la position de l’échangeur et/ou de la température [21-23].

Ce travail à pour objectif de modéliser le couplage entre les grandeurs classiques et les propriétés thermophysiques des fluides circulants dans un échangeur de chaleur afin d’établir une loi optimale. Cette modélisation permet de bien concevoir l’échangeur de chaleur, elle vise à minimiser les estimations de calcul de l'échangeur, de le contrôler lors de son fonctionnement et / ou de l’optimiser lors d’un changement des conditions du service.

2. DESCRIPTION ET FORMALISMES GENERAUX DE L’ECHANGEUR A TUBES ET CALENDRE

2.1. Caractéristiques générales l’échangeur de chaleur à tube et calendre

Les échangeurs à tube et calendre consistent en une série de tubes de faibles diamètres arrangés à l'intérieur d'une calandre de plus grand diamètre, le type le plus simple est à tube drap fixe. Il est facile à construire et fournit un bon ratio entre le transfert de chaleur et la surface d’échange, comparé au vieil échangeur de chaleur à double pipe. De plus, il est capable de résister aux hautes vitesses de fluidisation de manutention à haute pression à l'intérieur des tubes par rapport à l’échangeur de chaleur à plaque ou autres types d'échangeur de chaleur compacts. Il a aussi l’avantage de grande récupération d'énergie potentielle.

Les géométries des échangeurs étant trop différentes. Par contre, une description du phénomène dans une géométrie prédéterminée servira la base de compréhension. La caractérisation des détachements tourbillonnaires selon le nombre de Reynolds est effectivement bien connue dans l’écoulement dans une géométrie simple, alors que tels résultats ne sont pas disponibles pour des géométries plus complexes. De plus les corrélations mathématiques qui existent varient selon la géométrie et l’état de la surface d’échange (lisse ou rugueuse). Le pas triangle permet de placer environ de 10% de plus des tubes que le pas carré sur une plaque tubulaire de diamètre donné.

Fig. 1a: Echangeur de chaleur à tube et calendre

Fig. 1b. Représentation élémentaire d’un tube de l’échangeur

Les différentes orientations des tubes qui peuvent exister dans les échangeurs de chaleur sont citées dans la figure 2. La distribution la plus compacte correspond à la configuration triangulaire (figure 3).

30° Triangulaire		60° Triangulaire tournée		90° carrée		     	45°carrée tournée

Fig.2. Distribution standard des tubes dans l’échangeur de chaleur à tube et calendre

Fig.3 : Position des tubes dans l’échangeur

2.2. Aspects thermophysiques de l’échangeur de chaleur à tubes et calendre

L'utilisation des échangeurs à tube et calendre étant plus récente, il n'existe pas de normes et de codifications aussi précises. Par suite de leur très grande variété, il est difficile de proposer des théories et des corrélations générales.

Tout calcul de l’échangeur se base sur l’équation (1) qui se trouve presque dans toutes les références de l'échangeur de chaleur et universellement connue par la formule de HAUSBRAND:

(1)

Cette équation emploie pour évaluer la praticabilité d’un échangeur. Le calcul des paramètres exigés de l'équation de conception (1) pour obtenir une évaluation préliminaire est assez difficile facilité par des estimations des paramètres suivants:

2.2.1. Surface d’échange: La surface d’échange est proportionnelle au prix de l’échangeur, pour un tel échangeur la surface d’échange varie en fonction de son état physique, Généralement, on utilise la formule suivante:

(2)

2.2.2. Coefficient global de transfert (K): K peut être calculé à partir des considérations thermodynamiques ou peut être déterminé à partir des considérations de transport.

(3)

Le coefficient global de transfert thermique inclus toutes les résistances thermiques des fluides, du métal, les conductivités dues aux couches limites et les considérations d’encrassement. Ils dépendent des conditions hydrodynamiques et thermiques de la phase fluide en présence. Ces résistances ne sont calculables que par des estimations et par conséquent le calcul de K subit à une accumulation de ces estimations.

D'une manière générale, le dimensionnement des échangeurs est un compromis entre des objectifs contradictoires, dont les deux principaux sont les suivants :

- une grande surface d'échange est souhaitable pour augmenter l'efficacité des échangeurs, mais elle se traduit par des coûts élevés;

- de faibles sections de passage des fluides permettent d'augmenter les valeurs des coefficients d'échange thermique, et donc de réduire les surfaces, mais elles font aussi croître les pertes de charge.

2.2.3. Calcul de l’écart de la température: La différence de la température représente la force d'entraînement moyenne efficace pour un écoulement relativement simple de l'échangeur entier. Le calcul intégral fournit la manière la plus précise d'estimer cette force d'entraînement moyenne et ne fait aucune prétention au sujet des profils de température interne sauf que l'échangeur est thermodynamiquement conformé.

Les relations établies dans le cas des échangeurs à double tube ne peuvent être utilisées directement pour des échangeurs à tubes et calandre. Cependant la différence de température peut être obtenue en multipliant la DTML relative aux deux extrémités par un facteur correctif (F) dépendant de deux coefficients G et R.

Avec		(4a)				(4b)

(4c)	et		(4d)

Les diagrammes des facteurs de corrélation varient d’un échangeur à l’autre selon leur position, la géométrie et les propriétés thermophysiques des fluides circulants. L’efficacité de l’échange paramètre essentiel dans l’évaluation des coefficients globaux des transferts, elle est importante dans un échangeur vertical à contre-courant.

(5a)		(5b)

Les organisations de l’échangeur ont présenté des abaques pour tout calcul de l’échangeur à partir des mêmes hypothèses classiques sans tenir compte le profil des propriétés  thermophysiques le long de l’échangeur de chaleur.

2.2.4. Propriétés thermophysiques et nombres adimensionnels: Le régime de fonctionnement d’un appareil quelconque résulte de la combinaison d’un très grand nombre de facteurs caractérisant soit la transformation chimique, soit les processus de transport de matière, de chaleur et de quantité de mouvement, etc.…. Ces facteurs s’écrivent sous la forme d’un système des relations mathématiques. Dans l’échangeur de chaleur, on distingue: Les caractéristiques du fluide, son écoulement, les propriétés thermophysiques du matériau de l’échangeur et sa géométrie.

Le nombre de paramètres élevés se regroupe dans une fonction ( sous la forme suivante:			(6)

L’équation (8) se regroupe les quatre nombres adimensionnels :

(Nombre de Nusselt)		(7a)

(Nombre de Reynolds)		(7b)

(Nombre de Prandtl)			(7c)

et le rapport

Elle peut s’écrire sous la forme:			(8)

Les nombres de Nusselt, Prandtl et Reynolds caractérisent respectivement l'échange thermique, les propriétés thermiques du liquide et le régime d'écoulement du liquide. Le nombre  est le terme représentatif des effets de bord: il n'intervient donc plus quand on est suffisamment loin d'une des extrémités du tube. L'influence sur l’échange critique est la plupart du temps présenté en fonction du rapport entre la longueur chauffée et le diamètre du tube. Dans ce cas, le transfert de chaleur augmente lorsque ce rapport diminue.

L'expérience est alors utilisée pour déterminer la fonction de corrélation mathématique liant ces nombres ((). On détermine les paramètres des nombres adimensionnels qu’à une température moyenne entre l'entrée et la sortie du tube, ce qui n’est pas valable à l’échelle industrielle surtout quand l’écart de la température entre l’entrée et la sortie est grand.

3. MODELISATION DE L’ECHANGEUR DE CHALEUR

3.1. Hypothèses du modèle

Les problèmes rencontrés dans l’échangeur sont dus aux suppositions proposées, lors de calcul de l’échangeur de chaleur. Nos contributions se basent sur l’ensemble des hypothèses suivantes: L'écoulement est à contre-courant, tous les éléments d'un écoulement donné ont la même histoire thermique, l'échangeur de chaleur est à l’état stable, le coefficient global de transfert thermique et la chaleur spécifique sont variables, il n'y a pas de pertes de chaleur et le transfert dans l’échangeur se fait sans changement de phase et enfin l’action de pression transversale est constante.

3.2. Modélisation du couplage entre les grandeurs classiques et les propriétés thermophysiques

3.2. 1. Cas de l’échangeur de chaleur à contre courant: Le bilan thermique d'un échangeur de chaleur où la circulation se fait sans être en contact entre le fluide froid et le fluide chaud et sans changement d'état (pas de condensation). On définit le système comme étant constitué du fluide froid et du fluide chaud dans leur traversée de l'échangeur.

Les fluides froid et chaud sont respectivement définis par les grandeurs suivantes: débits massiques (et), chaleurs massiques moyennes ( et) et températures d'entrée  et  et de sortie  et.

On écrit pour chaque fluide les flux de chaleur respectivement perdu par le fluide chaud et gagné par le fluide froid comme suit:

L’équation de flux de chaleur du fluide chaud s’écrit:		(9a)

L’équation de flux de chaleur du fluide froid s’écrit:		(9b)

Par application du principe de la conservation de l'énergie et pour que l'échangeur soit dans l'équilibre thermodynamique, on écrit donc le bilan comme suit:

(9c)

On considère que les pertes avec l’extérieur sont nulles ou négligeables, la somme des flux des différents fluides est nulle.

On écrit donc;						(9d)

L’équation de transfert de chaleur pour un tube où l’échange se fait à contre courant s’écrit comme suit :	(9e)

Les signes se justifient par le fait que pour et, on aura  et. Nous appellerons débit de capacité calorifique du fluide chaud et débit de capacité calorifique du fluide froid.

En différentiant l’équation (9e):	(9f)

Ce qui équivaut à

(9g)

On pose			(9h)

On considère, le débit de capacité calorifique du fluide chauffant peut être varié de la même manière que celui du fluide froid, et donc m reste pratiquement constante entre -1 et 1.

On écrit :			 (9i)

L’équation précédente peut s’écrire sous la forme suivante:

(9j)

Par intégration entre s = 0 qui correspond  et à une position de surface s qui correspond T-t.

(9k)

On trouve 					(10)

Comme il y a échange, il y a tendance à variation des températures. En effet, T diminue et t augmente à mesure que S augmente et par conséquent k diminue. Le coefficient k intervient dans la formule de même titre que s. Donc on ne connaît qu’avec peu de précision ou on se trompe avec plus ou moins des conséquences graves. Par conséquent, l’évolution de paramètre k est une réplique fidèle de l’évolution de l’état physique de surface d’échange.

Le model est valable pour les deux cas possibles d’écoulement; c'est-à-dire que le fluide chaud circule de coté tube ou de coté calendre et le fluide froid circule dans l’autre coté. Il décrit les trois cas possibles d’échange qui existent dans la littérature; selon les valeurs de m (négative, nulle ou positive) et les valeurs de (.

a.	1 ( m ( 0 (; ( ( 1): le fluide chaud se refroidit plus que le fluide froid ne s’échauffe, cela veut dire que le débit de capacité calorifique du fluide chauffé est supérieur à celui du fluide chauffant et l’écart de température en s = 0 et plus grand qu’en s = S (Fig. 4a), (Fig.5a); et (Fig.6a);

b.	-1 ( m ( 0 (; ( ( 1): le fluide froid se réchauffe plus que le fluide chaud se refroidit, on a aussi le débit de capacité calorifique du fluide chauffant est supérieur à celui du fluide chauffé. Il correspond aussi à la température de sortie du fluide chauffé qui tend  vers la température d’entrée du fluide chauffant qui a le plus grand débit de capacité calorifique. En plus, on remarque que l’écart de température en S = 0 est plus petit qu’en s = S (Fig. 4b), (Fig.5b) et (Fig.6b);

c. si m est égal sensiblement à zéro, il représente une singularité (, ( = 1): l’échauffement varie de la même façon que le refroidissement, dans ce cas l’écart de la température entre coté chaud et froid reste constant le long de l’échangeur. Autrement dit, les débits de capacités caloriques des deux fluides sont égaux. Ceci correspond à la puissance de la chauffe optimale.

(a)	(b)

Fig. 4. Evolution quantitative des températures dans l’échangeur tube et calendre à contre courant

Fig. 5a. Variation de ks avec ( pour des valeurs de m constantes

Fig. 5b. Variation de ks avec ( pour des valeurs de m constantes

Fig. 6a. Variation de ks avec m pour des valeurs de ( constantes.

Fig. 6b.Variation de ks avec m pour des valeurs de ( constantes

Pour des valeurs de ( constantes le produit ks varie avec m hyperboliquement, donc une légère variation de m provoque une variation importante de ks. Ce couplage hyperbolique complique les phénomènes de transfert dans l’échangeur de chaleur (Fig. 5a et 5b).

Une diminution à la moitie de m provoque une augmentation de ks en double. Cette augmentation significative du ks est attribuée à leur couplage avec les propriétés thermophysiques (Fig. 6a et 6b).

4. L’EXTRAPOLATION DU MODELE A LA TOTALITE DE L’ECHANGEUR

Le modèle présenté est difficilement vérifiable instantanément (invalidité du coefficient d’échange local et les propriétés thermophysiques à chaque instant). Pour compléter la description du problème et valider notre modèle; dans les conditions plus proches possibles de la réalité industrielle et en tenant compte du caractère bruité des résultats obtenus en conditions quasi-industrielles. Il est important d’extrapoler le modèle à la totalité de l’échangeur en utilisant les conditions initiales et aux limites adaptées à un tel échangeur de chaleur à tube et calendre à contre courant.

- Pour s = 0 et , ks = 0;

- Pour s = S	et	, ks = KS;

On obtient pour un tube;				(11)

Pour la totalité de l’échangeur on a ;

A = nS;		Qc.= nqc		et		Qf = nqf

On trouve		 (12)

Avec (13)		et				(14)

Le model établi pour la totalité de l’échangeur est facile à vérifier aux limites parce que il ne dépend que de propriétés thermophysiques mesurables et des températures d’entrées et de sorties

Alors pour le dimensionnement de l’échangeur, il est recommandable de mettre en tête le coefficient global de transfert et la surface d’échange. Par conséquent, le coût global de l’échangeur n’est pas proportionnel à la surface d’échange seule mais avec le produit KA qui caractérise les propriétés intrinsèques de l’échange. Par ailleurs, le prix d’échangeur dans le cas classique est effectue par le calcul de la surface d’échange indépendamment du coefficient global de transfert.

Le produit KA et M ont la même dimension ce qui preuve que le coefficient de transfert thermique, la surface d’échange et les propriétés thermophysiques sont dépendent entre eux. Par conséquent les erreurs de calcul de l’échangeur de chaleur sont dues à la mauvaise description des propriétés thermophysiques.

5. APPROCHE INDUSTRIEL

Le modèle présenté difficilement vérifiable instantanément (invalidité du coefficient d’échange local et les propriétés thermophysiques à chaque instant). Pour compléter la description du problème, et pour valider notre model; dans les conditions les plus proches possibles de la réalité industrielle et en tenant compte du caractère bruité des résultats obtenus en conditions quasi-industrielles, il est important d’utiliser les conditions initiales et aux limites adaptées à un échangeur de chaleur caractérisant le procède concentration d’acide phosphorique.

| Figure.8. Schéma du procédé concentration d’acide phosphorique | 1. Echangeur de chaleur ; 2. Bouilleur ; 3. Circulateur ; Pompe à vide ; Laveur. |
| --- | --- |

La modélisation mathématique et numérique des échangeurs de chaleur, doit passer nécessairement par une validation expérimentale des résultats théoriques obtenus, afin de mieux comprendre les mécanismes thermophysiques réels intervenant dans les phénomènes associes.

En effet, le procédé de la concentration d’acide phosphorique se caractérise par l’échangeur de chaleur de type tube et calandre sur laquelle nous faisons un rapprochement de notre modèle suite à notre expertise dans la conduite de ce procédé

La concentration de l’acide phosphorique faible de titre 29 % en P2O5 à un titre plus fort de 54 % en P2O5, opération obtenu par évaporation sous vide (contrôlé par un système de vide composant: Le laveur, la pompe à vide et une vanne réglable), est réalisé dans une boucle de circulation forcée composée principalement d’un évaporateur, d’un échangeur de chaleur et d’une pompe de circulation. Son principe consiste à:

- Eliminer une partie de l’eau de dilution du P2O5 par une évaporation forcée sous vide; ce phénomène est favorisé par une augmentation de la température de l’acide via l’échangeur.

- Subir une augmentation de température amenant la tension de vapeur de l’eau contenue dans le mélange à une valeur supérieure à la pression absolue fixée dans l’évaporateur: il va y avoir ébullition de l’eau.

Ce modèle a été validé par une très bonne concordance entre les résultats théoriques et expérimentaux. Ceci nous permet de minimiser les problèmes qui gênent un bon état de marche de l’échangeur de chaleur tubulaire et par conséquent de procède. Il apparaît que ces problèmes sont dus au couplage entre les grandeurs classiques et les propriétés thermophysiques des fluides circulant. Notamment, quant W est petit le modèle est bien validé mais lorsqu’il devient grand, l’écart entre les résultats expérimentaux et théoriques est assez important, ceci est dû aux non linéarités des propriétés thermophysiques par rapport à la température (Figure.7).

Fig.7. Variation de KA avec W pour des valeurs de m constantes de l’acide phosphorique de titre 54 %

# Les caractéristiques des échangeurs se situent dans une gamme très étendue en encombrement, en puissance échangée, en pression et en température. Les exigences de fonctionnement, les différentes normes imposées par le législateur pour la conception de tels échangeurs, les technologies ainsi que les matériaux utilisés sont inévitablement variés et difficilement comparables. Il devient donc difficile d’établir une classification rigoureuse sans faire le choix incontestablement restrictif d’un critère. Cette complexité est inhérente à des états thermodynamiques particuliers, aux phénomènes couplés non linéaires ou hors équilibre induisant des comportements complexes, aux lois rhéologiques non newtoniennes, aux hétérogénéités des milieux et des objets considérés, aux comportements dynamiques des systèmes et aux multiples interactions. La difficulté est simplifiée par des corrélations mathématiques qui se basent sur des lois empiriques. En effet, la détermination des grandeurs classiques de l’échangeur de chaleur n’est pas une démarche aisée, ils sont souvent calculés à partir d’autres caractéristiques. Une grande attention doit être portée sur le choix de ces corrélations mathématiques, leurs unités et sur leurs domaines de validité. Cependant, le choix entre celles-ci n’est pas encore véritable. De cette manière, les incertitudes sont amplifiées à chaque calcul. L’utilisation de ces valeurs dans des lois empiriques pose de nombreux problèmes pour évaluer les paramètres de l’échange à l’échelle industriel.

En outre, les fluides véhiculés à l'intérieur et à l'extérieur des tubes ne sont pas obligatoirement propres et un encrassement des surfaces se produit dans le temps. La formation de ces dépôts, généralement mauvais conducteurs de chaleur, augmente les résistances au transfert thermique et conditionne la fréquence des arrêts pour nettoyage et entretien. Par cette modélisation, on peut suivre les variations du transfert thermique et les conditions au cours de la mise en marche d'un échangeur usagé qui seront différentes de celles de l'échangeur neuf. Par conséquent, on peut déterminer le taux d’encrassement par mesure des propriétés thermophysiques. Ainsi, l'obtention des conditions optimales de fonctionnement d'un échangeur ne peut se concevoir sans une étude du couplage entre le coefficient de transfert thermique, la surface d’échange et les propriétés thermophysiques des fluides circulant dans un échangeur à tube et calendre.

6. CONCLUSION

Malgré les incertitudes de calcul de l’échangeur encore nombreux, les résultats des models théoriques apportent des informations intéressantes à propos de la conception et du fonctionnement de l’échangeur de chaleur. On se rend compte que le coefficient global de transfert va améliorer avec des propriétés thermophysiques le long de la surface d’échange. Il ressort globalement des relations généralisables intégrant des grandeurs classiques couplés avec les propriétés thermophysiques du matériau et des fluides circulant dans le calcul de l’échangeur.

Le nouveau modèle a été établit sans introduire le coefficient de correction (F), avec une amélioration des hypothèses de calcul le fait que les propriétés thermophysiques sont considérées variables le long de la surface d’échange. Il est avéré à la fois simple, précis et efficace pour le calcul de l’échangeur. L’approche industrielle montre une concordance entre le modèle théorique et les données expérimentales. Par conséquent, la différence entre les modèles de la littérature est due principalement à la variation des propriétés thermophysiques le long de l’échange. En outre, la non linéarité des propriétés thermophysiques avec la température des fluides chaud et froid a encore un impact non négligeable sur le calcul de l’échangeur de chaleur.

REFERENCES

[1] A. Bontemps, A. Garrigue, C. Goubier, J. Huetz, C. Marvillet, P. Mercier, R. Vidil, Techniques de l’ingénieur, Traité Mécanique et Chaleur, B2340 à B2344, France, 1993.

[2] F. Finkbeiner, T. Gonard, B. Filiol, Echangeurs thermiques: Enjeux, marchés, technologie et politique d’innovation. Editions européennes Thermique et Industrie (EETI), France, 1993.

[3] F. -W. Lohrisch, "What Are the Optimum Exchanger Conditions?" Hydrocarbon Process. Petrol.  Readings p. 177, 1963.

[4] J. -W.Bevevino, "Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association," TEMA, New York, 6th Edition, 1978.

[5] J. Taborek, "Evolution of Heat Exchanger Design Techniques," Heat Transfer Engineering, Vol. 1, No. 1,1979.

[6] R. M. Manglik, A. -E Bergles,  Swirl flow heat transfer and pressure drop with twisted-tape inserts, Advances in Heat Transfer 36 pp 183-266, 2002.

[7] R. M., Manglik, A. E. Bergles, J. Enhanced Heat Transfer, 2003.

[8] J. R. Thome, Heat transfer augmentation of shell-andtube heat exchangers for the chemical process industry, Proc. Of the 2end European Thermal-Sciences and 14th UIT National Heat Transfer Conference 1, Edizioni ETS, Pisa, Italy pp 15-26, 1996.

[9] J.R. Thome. Heat Transfer Engineering, 24(6) pp 46-59, 2003.

[10] D. Robinson, J.R. Thome, HVAC&R Research, ASHRAE, Vol.10 N°1 pp 33-51, 2004a.

[11] D. Robinson, J.R. Thome, HVAC&R Research, ASHRAE, Vol.10 N°4 pp 441-457, 2004b.

[12] D. Robinson, J.R. Thome, HVAC&R Research, ASHRAE, Vol.10 pp 331-344, 2004c.

[13] J.R. Thome, Journal of the Brasilian Society of Mechanical Sciencesand Engineering, 27(1) pp 23-30, 2005.

[14] X. Zeng, M.C. Chyu, Z. –H. Ayub, ASHRAE Trans, Vol. 100, Part 1pp 63-72, 1994.

[15] X. Zeng, M.C. Chyu, Z. –H. Ayub,  ASHRAE Trans, Vol. 101, Part 1 pp 136-149, 1995.

[16] X. Zeng, M.C. Chyu, Z. –H. Ayub, ASHRAE Trans., Vol. 103, Part 2, (1997) p 4059.

[17] X. Zeng, M.C. Chyu, Z. –H. Ayub, ASHRAE Trans., Vol. 104, Part 1 p. 4109, 1998.

[18] X. Zeng, M.C. Chyu, Z.H. Ayub, Experimental Thermal and Fluid Sciences 30 pp 223–231, 2006.

[19] P. Thors, J.E. Bogart, Int.  J. Heat Transfer, Vol.1, No. 4 pp 365-377, 1994.

[20] M. K. Jensen, H. -P. Bensler, Int. J. Heat Transfer, 108 pp 93-99, 1986.

[21] H.C.Unal, Int. J. Heat Mass Transfer 28 pp 2279-2284, 1985.

[22]- H.C.Unal, Int. J. Heat Transfer 30 pp 341-349, 1987.

[23]- K.Laor & H.Kalman, Int. J. Heat Mass Transfer 39 pp 1993-2004, 1996.